| 亳州市华佗中医院中心院区2间百级净化手术室+2间普通手术室全套系统维保工程（报价清单） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能间 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 2间百级手术室 | 外机过滤器清洗 |  | 台 | 4 |  |  |
|  | 外机翅片清洗 | 130模块 | 台 | 4 |  |  |
|  | 水泵检查维护 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 风机盘管过滤器 | DN20 | 台 | 2 |  |  |
|  | 70防火排风系统 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 表冷净化机组（新风系统11000） | 机组功能段含进风段、初中效段、表冷段、风机段、均流段、亚高效段、出风段 | 台 | 1 |  |  |
|  | 表冷净化机组（13000） | 机组功能段含混合风机段、均流段、初中效段、表冷段、电再热段、电极加湿段、送风段 | 台 | 2 |  |  |
|  | 控制系统+传感系统联动 | 温度、湿度、强弱电联动 | 套 | 2 |  |  |
|  | 设备故障处理 | 130模块 | 台 | 2 |  |  |
|  | 净化管风力除菌 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2间普通手术室 | 悬空式净化增压单元+联动系统维护（为2间普通手术室） | AU-XXX（带湿膜加湿、灭菌装置、静压箱） | 台 | 2 |  |  |
| 手术室（9号） | （净化通风机组）初效过滤（G4） | 595*493*46 | 个 | 2 |  |  |
|  | （净化通风机组）初效过滤（G4） | 595*595*46 | 个 | 2 |  |  |
|  | （净化通风机组）初效过滤（G4） | 290*493*46 | 个 | 1 |  |  |
|  | （净化通风机组）初效过滤（G4） | 290*595*46 | 个 | 1 |  |  |
|  | （净化通风机组）中效过滤F8（G4） | 595*493* | 个 | 2 |  |  |
|  | （净化通风机组）中效过滤F8（G4） | 595*595* | 个 | 2 |  |  |
|  | （净化通风机组）中效过滤F8（G4） | 290*493* | 个 | 1 |  |  |
|  | （净化通风机组）中效过滤F8（G4） | 290*595* | 个 | 1 |  |  |
|  | 末端高效 | 1155*935*50 | 个 | 4 |  |  |
|  | 末端高效 | 910*535*50 | 个 | 2 |  |  |
|  | 末端高效 | 480*480*220 | 个 | 6 |  |  |
|  | 下回风口 | 840*280 | 个 | 12 |  |  |
| 手术室（8号） | （净化通风机组）初效过滤（G4） | 595*493*46 | 个 | 2 |  |  |
|  | （净化通风机组）初效过滤（G4） | 595*595*46 | 个 | 2 |  |  |
|  | （净化通风机组）初效过滤（G4） | 290*493*46 | 个 | 1 |  |  |
|  | （净化通风机组）初效过滤（G4） | 290*595*46 | 个 | 1 |  |  |
|  | （净化通风机组）中效过滤F8（G4） | 595*493* | 个 | 2 |  |  |
|  | （净化通风机组）中效过滤F8（G4） | 595*595* | 个 | 2 |  |  |
|  | （净化通风机组）中效过滤F8（G4） | 290*493* | 个 | 1 |  |  |
|  | （净化通风机组）中效过滤F8（G4） | 290*595* | 个 | 1 |  |  |
|  | 末端高效 | 1155*935*50 | 个 | 4 |  |  |
|  | 末端高效 | 910*535*50 | 个 | 2 |  |  |
|  | 下回风口 | 840*280 | 个 | 12 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |